# 黄河科技学院医学院

# 实验室安全管理办法（试行）

第一章 总则

第一条  为加强实验室安全管理，保障实验室工作人员和财产安全，维护科研工作的正常秩序，根据国家有关安全规定，结合我实验室实际情况，特制定本条例。

第二条  实验室安全管理工作必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚持“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则。

第三条  实验中心为实验室安全管理工作的主管部门，负责日常的组织、协调、监督、检查、教育和管理工作。

第四条  实验中心所有工作人员均应遵守本条例。实验室人员应履行工作场实验室和工作岗位规定的安全生产职责，对自己实验室在岗位的作业行为负直接责任。

第二章  安全责任体系

第五条  实验中心主任是实验室安全管理工作的第一责任人，全面负责本实验室安全体系的建立、安全设施的管理、安全工作的监督检查，全面考核实验室管理人员的安全工作业绩，组织实施上级布置的安全保障工作。

第六条  各实验管理员是各自实验室的安全责任人，负责实验室的日常安全管理工作。

第七条  各实验区域的实验室管理员是该区域的安全员，对本区域的安全负有检查、监督的责任，负责督促本区域实验人员遵守有关安全规章制度和安全操作规程，有权制止有碍安全的操作，纠正违章行为。

第八条  各实验室负责人是实验区的安全负责人，应指派一名工作人员为本实验区的安全员，负责检查和监督实验区的安全工作。

第九条  各实验区的安全负责人和安全员应确认实验区内安全重点岗位的防火、防爆和防伤害措施。应指定相对稳定的专职或兼职使用管理人员负责实验区内的特种设备、危险化学品和废弃物、危险实验的管理。

第三章  实验室安全管理基本要求

第十条  实验室实行安全准入制度。新入实验室人员必须接受安全教育，牢固树立安全意识。各类实验人员应在充分了解实验室安全管理规定，掌握相应的安全技术、规范的实验技能和必要的急救知识，并经实验室考核认定和签订安全责任书后，方可获准进入实验室开展工作。

第十一条  实验室内的仪器设备、材料、工具等物品应科学摆放，布局合理，不得堆放与工作无关的物品。危险实验岗位或实验区域应有安全操作规程，并根据防火、防爆、防伤害要求配置相应的防护用品，并落实相关负责人员。

第十二条  实验人员应严格遵守各项操作规程。实验结束或离开实验室时，必须按规定采取结束或暂离实验的措施，并查看仪器设备、水、电、气等的设置情况。

第十三条  实验室运行中做好四防（防火、防盗、防破坏、防灾害事故）和五关（关门、窗、水、电、气）工作。实验室应严格做好安全巡检，并做好记录。发现安全隐患应立即整改。短期不能解决的，要明确整改措施、整改期限和整改责任人。

第四章  特种设备安全使用

第十四条  本实验室内的特种设备主要包括各类压力设备（如气体钢瓶、压力容器和压力管道、高压反应釜等）及其附件。

第十五条  气体钢瓶安全使用管理

1、气体钢瓶管理和使用必须严格执行国家颁布的《气体钢瓶安全监察规程》和《溶解乙炔气体钢瓶安全监察规程》等规定。

2、气体钢瓶的存储、发放、运输等均由公共实验室负责。

3、领用气体钢瓶者在使用期间负责气体钢瓶的安全管理。

4、气体钢瓶使用人必须熟悉气体钢瓶及其附件的使用方法和实验室充装气体的性能及必需的安全知识。

5、气体钢瓶必须专瓶专用，标识清晰准确，定期检查。使用气体钢瓶前应确保气体钢瓶合格。严禁发放和使用超期气体钢瓶。

6、气体钢瓶必须可靠固定在气瓶柜或气瓶架中。停用气体必须关闭气体钢瓶阀门。放置易燃、易爆和有毒气体钢瓶的气瓶柜应具有通风和报警器，并经常检查报警器的完好性。空瓶及闲置不用气体钢瓶及时退库。

7、气体钢瓶应存放在阴凉干燥处并远离热源。氧气瓶、可燃气体瓶与明火距离不得小于10米。相互接触能引起燃烧、爆炸或化学反应的气体的钢瓶必须隔离放置。

8、氧气钢瓶及其配件和操作工具都不得沾有油污或油脂。操作人员也不能穿用沾有油脂或油污的工作服和手套等，以免引起燃烧。

9、开启各类气体钢瓶时，操作者要站在瓶嘴侧后方。开启动作不得过快，不得使用铁器敲打瓶阀。搬运和装卸气体钢瓶要使用气瓶推车并轻拿轻放。禁止用肩扛或在地面上滚动。

10、气瓶阀门冻结不能用火烤或用工具猛拧强开，只能用40℃以下的温水冲浇，再缓慢地打开瓶阀。气体钢瓶嘴漏气或出现故障应及时报告业务主管部门处理，严禁私自拆卸修理。

11、气体钢瓶内气体不准用尽，应保持不少于0．05Mpa（0．5Kg／cm2）的余压。

12、气瓶室作为备用气体钢瓶的流动站，应有充足的通风。气体钢瓶随用随换，实验室内不做长期储存。

第十六条  压力容器使用管理

1、压力容器的设计、制造、安装、维修和使用等必须严格执行国家颁布的《压力容器安全技术监察规程》等规定。

2、财务资产处在订购压力容器时，必须有当地监督部门签发的产品安全质量监督检验证书和有关证件方可购买。

3、实验室在压力容器投入运行前必须到当地技术监督部门注册，领取《使用许可证》并定期报检。

4、操作压力容器必须严格遵守操作规程。

5、实验室应定期与检验部门联系，及时办理压力容器及其安全附件的检验。

第十七条  压力管道使用管理

1、使用压力管道应遵守《压力管道安全管理与监察规程》。

2、压力管道的设计、安装应由有相应资质的单位进行。3、压力管道使用前应到有关部门进行注册登记，办理使用许可证，并按规定做好年检工作。

4、压力管道与其他设备或附件的连接必须稳固和安全。

第十八条  使用各类高压反应釜前必须详细阅读说明书，并定期检查反应釜的紧固螺栓、密封圈、压力表、安全阀、泄爆片等是否完好可靠。

第十九条  压片机、混料机、滚球机等机械设备必须有效固定，旋转部位必须安装安全防护网和防护罩，并有安全标识提示。

第五章  化学危险品管理

第二十条  本规定实验室称化学危险品，是指国家标准GB13690-92《常用危险化学物品的分类及标志》中实验室列的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品七大类物品。

第二十一条  实验中心是化学危险品的直接管理部门，负责危险品的采购、保管和派发。

第二十二条  化学危险品必须存放在条件完备的专用仓库内，应当符合有关安全规定，并根据物品的种类、性质，设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒、调湿、消除静电、防护围堤等安全设施，存放区域应设置醒目的安全标志。剧毒、爆炸品不备库存。

第二十三条  危险品库设专人管理，无关人员禁止进入危险品库。危险品库管理人要相对稳定，具备保管危险品的专业技能，定期参加消防安全培训；严格遵守危险品管理制度，审批手续必须完备才能予以出入库和发放，精确计量和记载，严加保管。

第二十四条  剧毒品的保管和使用必须执行“五双制度”（双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐）。剧毒品的存放地点应具备可靠的安全防盗措施，做到“三铁一器”（铁门、铁柜、铁锁，报警器）。

第二十五条  非防爆冰箱不得存放易燃易爆危险品。普通冰箱必须经过防爆设施改造，内部电气触点、控制开关经过妥善处理后方可用于存放少量易燃易爆危险品。存放较多有机液态试剂的试剂柜应具备通风设施。

第二十六条  危险品购买时必须严格履行审批手续，由需求负责人签字后，报实验室备案，主管领导审核通过后，持综合办公室开具的介绍信，到公安部门办理准购证明。要严格按照安全操作规定运输、搬运、存放危险品。

第二十七条  实验人员持签批的申购单到危险品库办理化学危险品领用出库。领取剧毒品时必须详细写明用量及用途，必须两人领用，其中至少一人为指定的危险品使用安全负责人或安全员。

第二十八条  使用和处置各类化学危险品的人员应充分了解实验室涉及物品的物性和安全防护知识，保证使用安全。

第二十九条  剧毒物品的使用必须是两人或两人以上，对其领、用、剩、废、耗数量必须详细记录并签名，用后多余的剧毒品，应由两名专人负责及时交回危险品库代存，严禁存放在实验室，亦不得任意转让处理。

第三十条  盛装化学药品、试剂或溶剂的容器，要有标签，标识清晰且内容与物品相符。

第三十一条  实验室易燃液体的存放量为：一级易燃液体（闪点≤28℃，如苯、丙酮、乙醇、乙醚、石油醚等）不得超过三立升，二级易燃液体（28℃<闪点≤60℃，如乙二胺，丁烯醇、丁醚、松节油等）不得超过四立升。进行连续实验的不得超过一天的用量。

第三十二条  互相起反应的化学药品和溶剂应分类隔离存放，并避开热源和电源设备。对需要采取特殊方法保存的物品，如金属钠、黄磷以及盛装酸、碱、腐蚀性化学药品的容器，要经常检查包装和密封是否完好，严防洒落。

第三十三条  任何盛装或接触过有毒、有害、易燃、易爆物品的容器或系统在使用完毕后和再次使用前都必须确认清洗干净或用惰性气体置换彻底，以防中毒或爆炸。

第三十四条  使用化学危险品过程中的废气、废液、废渣、粉尘等必须经过净化处理，其有害物质浓度低于国家和环保部门规定的排放标准后方可排放。

第三十五条  实验产生的废弃危险品标签和物品一定要相符，标明浓度和使用人，及时送到危险品库指定位置存放。实验室暂存的废弃危险品不得超过5升。

第三十六条  危险品保管人应定期对危险品进行盘点和安全检查，消除安全隐患，防止事故发生。

第三十七条  销毁处理存放过久失效变质报废的化学危险品，必须经主管领导批准，按照本实验室对危险废弃物管理的有关规定，采取严密措施，妥善处理。

第六章  易制毒化学品管理

第三十八条  根据国务院《易制毒化学品管理条例》制定本规定。易制毒化学品分为三类。第一类是可以用于制毒的主要原料，第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。易制毒化学品的具体分类和品种，由国务院公安部门公布的《易制毒化学品的分类和品种目录》列示。

第三十九条  我实验室易制毒化学品的采购、审批、保管和派发由公共实验室统一管理。公共实验室根据需要定期派专人到市相关部门办理涉及易制毒化学品的采购备案证明。

第四十条  各实验室需要申购第一类或较大量第二、三类易制毒化学品，应先填写《易制毒化学品购买申请表》，由需求负责人签字后，报公共实验室备案，主管领导审核通过后，由公共实验室组织采购。个人不得购买第一类、第二类易制毒化学品。

第四十一条  易制毒化学品的供货单位必须是有相关资质的，在公安机关备案的正规厂家。

第四十二条  实验室领取使用易制毒化学品要建立台帐。台帐要求账面清楚、干净、整洁，方便查找。底单和台帐均要求保存2年备查。

第四十三条  购买的易制毒化学品仅限于在实验室内用于科研实验，不得挪做他用，不得转借转卖他人，不得转移出实验室。如有丢失、被盗、被抢情况，应立即报告公共实验室。

第四十四条  易制毒化学品使用期间必须有专人负责保管，专室存储，并符合国家颁布的《易制毒化学品管理条例》及实验室内《化学危险品管理规定》实验室规定的存储条件。

第四十五条  实验完成后剩余的易制毒化学品须交回公共实验室，由公共实验室负责联系有资质的废弃物处理厂家统一处理，实验人员不得私自处理。

第四十六条  失效的易制毒化学品，不得随意丢弃，应按照实验室内《危险废弃物管理办法》的规定处理，并上报主管部门。

第四十七条  易制毒化学品的购买、使用和存储除了应当遵守本规定外，还应当遵守法律、其他行政法规及我实验室对危险化学品管理的有关规定。

第七章  放射性同位素使用管理

第四十八条  放射性同位素的购买、保管、使用和处置等事宜由公共实验室统一管理，报综合管理处备案。放射实验室设专（兼）职防护人员，采取有效措施，使放射室防护工作符合国家有关规定和要求。

第四十九条  新建、扩建、改建放射性工作场实验室，必须贯彻“放射工作场实验室和防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的“三同时”原则。

第五十条  放射性同位素工作场实验室和贮存条件必须达到国家有关放射防护卫生标准。

第五十一条  放射性同位素的领用、保管、消耗登记等须有专人负责，做到帐目清楚，帐物相符，经常检查，严防丢失。

第五十二条  放射室工作人员须经法规和专业知识培训，获得“放射工作人员证”，且体检合格后，方可持证上岗。操作放射性同位素的人员，必须熟悉该同位素的性能、操作方法和防护知识。

第五十三条  在开放型放射性同位素工作场实验室内，不许饮水、进食、吸烟及存放食品。操作开放型放射性同位素的工作人员，应按规定佩戴和使用防护用具。

第五十四条  进行液体放射性同位素操作（开瓶分装、煮沸烘干等）或操作中能产生放射性气体或粉末时，必须在通风橱内进行。甲级工作场实验室还应安装过滤装置。

第五十五条  放射性工作场实验室应定期进行剂量监测，实验室定期安排接触放射性同位素的工作人员进行体检。

第五十六条  新购入放射性同位素和射线装置，公共实验室应尽快办理相关环境评价和购买手续，放射性同位素和射线装置到实验室后要做好登记备案工作。

第五十七条  放射性同位素必须贮存于贮源容器内，容器表面须有放射标志和标签，标明同位素名称、活度、日期等。

第五十八条  放射性同位素不得与易燃、易爆、腐蚀性物质放在一起。废弃或暂时不用的放射性同位素必须入贮源室保存，并有专人保管。

第五十九条  放射源使用完毕，必须放回有保护屏障的专用容器内并放在专门库柜中。

第六十条  实验过程中的废料或已受放射性同位素污染的物体需统一进行处理，不得随处抛弃。工作场实验室和废物贮存处，应悬挂“电离辐射”标志牌。

第六十一条  报废放射性同位素应及时通知公共实验室，按国家规定进行处置。

第八章  电气和消防安全

第六十二条  电气作业

1、电气作业及管理应严格执行国家、省、市规定的有关电气作业规程或条例。

2、电气设备的安装、维修、拆除等一律由专业人员（电工）严格按照相关规程进行操作。

3、电工须参加市劳动部门举办的安全操作培训，经考核获得特种作业操作证(电工上岗证)，方可持证上岗，从事电工作业。

4、各用电区域，均应按照电源设备的额定容量用电。严禁超负荷用电，严禁乱拉临时线路和违章作业。

5、电气设备应定期检查和维护，确保绝缘良好。严禁使用裸露的线头代替电插头，严禁使用普通铁丝或铜丝代替保险丝。用电设备拆除后，应将裸露的电源线用绝缘胶布包好，以防触电。

6、电气维修时必须拉掉电闸并悬挂“有人工作，禁止合闸”的标志牌，或设专人看守。一切电气设备在没有证实无电前，一律当做有电看待。

7、手持电动工具和移动式电气设备必须安装漏电保护器。漏电保护器应定期进行试验检查，发现故障要及时送修或更换。

8、电源配电箱（盘）、电动机、各类用电机械等必须装保护接地（零）线，严禁以自来水管、暖气管或煤气管路作为地线，不得将保护地线接到仪器专用的工作地线上和电源的零线上。

9、遇有停电应立即拉掉电源总闸并采取安全措施，以防来电时损坏仪器或发生其它事故。精密贵重仪器应安装断电保护装置,防止瞬间断电造成损失。

10、夜间无人看管带电工作的仪器设备及其房间应贴上标识，注明设备名称、实验工艺、使用人、联系方式等内容。

11、易燃易爆危险场实验室的电气设备必须符合国家颁布的《爆炸危险场实验室电气安全规程》。

第六十三条  电热设备

1、马福炉、箱式电炉、电热烘箱、真空干燥箱及管式电炉（下称热源设备）等应装有温度控制器，设备外壳应安装保护接地（零）线。

2、电热设备的摆放应考虑周围设施的安全，禁止将电热设备置于电源配电箱（盘）下，与气体钢瓶、药品柜、木柜等至少应保持0、5米的间距。放在木制实验台或木地板上的电热设备（含平板电炉）必须衬垫石棉隔热板。

3、禁止在电烘箱内进行任何带有危险性质的实验。

4、夜间带电工作的热源设备必须有安全保障设施或设专人看管。

5、严禁在电热设备内烘烤易燃或易挥发可燃物。

第六十四条  消防安全

1、实验室应配备足量消防器材，置于明显、方便取用之处，并指定专人负责，妥善保管。各种消防安全设施不准借用或挪用，要定期检查，发现问题，及时采取补救措施。

2、实验人员应明了消防器材的放置地点，学习消防知识，掌握预防火灾的“四懂四会”常识（懂得火灾危险性、预防措施、扑救方法、逃生方法；会报警、会使用灭火器、会初期灭火、会逃生）。

3、实验设备器材应摆放整齐，排列有序，保持走道畅通。严禁堆放物品阻挡消防安全通道。

4、实验室内严禁随意用火。常规实验实验室必需的火源（例如使用酒精灯、火焰枪等）和用火操作须经实验区的安全负责人（或安全员）审查合格，登记备案后方可使用。用火区域应符合消防安全要求。动火操作应技术规范，且除操作员外，还应指定另一人在旁监测，严防意外事故。完成用火操作后应立即安全地熄灭火焰，使用可燃气体作为燃烧物的还应关闭气源。非常规实验实验室需的用火操作须报经负责人、公共实验室主任、实验室安全委批准，联系综合办公室办理《用火许可证》。用火前必须对容器或系统进行置换处理（用水清洗、氮气置换或抽真空）。

5、安全负责人定期对实验室的电源、水源、火源等方面情况进行检查，并做好检查记录，发现隐患及时处理。

6、100公斤以上的有机溶剂入实验室，应通知综合管理处对存放地点进行认可并落实安全防护责任。

7、实验室内严禁吸烟，严禁使用非必需电加热设备。

第九章  实验室生物安全管理

第六十五条  实验室生物安全管理是指涉及病原微生物研究的安全防护和管理。

第六十六条  本规定依据国务院《病原微生物实验室生物安全管理条例》、中华人民共和国国家标准《实验室生物安全通用要求》和国家环保总局《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》等相关法规和标准制定。

第六十七条  实验人员应严格遵守国家生物安全有关法规和标准，遵守实验室安全操作规程，不得从事任何高于目前实验室安全级别的研究工作。

第六十八条  当实验室工作涉及传染或潜在传染性生物因子时，应首先进行危害程度评价。危害程度评价至少包括生物因子的种类（已知的、未知的、基因修饰的或未知传染性的生物材料）、来源、传染性、致病性、传播途径、在环境中的稳定性、感染剂量、浓度、动物实验数据、预防和治疗等。危害程度评价由公共实验室聘请有资质的专业人员或机构进行。

第六十九条  凡涉及工作人员和社会公众生命安全及生态安全的动植物、微生物、生物制品、生物制剂以及其它生物用品均应由负责人批准，公共实验室审查备案，本区域管理员记录后才能用于实验室内各项工作。最终责任由实验室负责人承担。

第七十条  具有较高生物防护要求的实验室入口处应有明显的标记，应有可锁闭的门。实验室的进入应仅限于经授权的人员。

第七十一条  操作实验室有可能有传染性的样本、培养物时，均应戴手套。

第七十二条  实验室有的实验步骤都应尽可能使气溶胶或气雾的形成控制在最小程度。任何使形成气溶胶的危险性上升的操作都必须在生物安全柜里进行。有害气溶胶不得直接排放。

第七十三条  实验室有弃置的实验室生物样本、培养物和被污染的废弃物在从实验室中取走之前，应进行灭活，使其达到生物学安全。

第七十四条  接触病原微生物的工作人员应穿戴与之实验室从事的生物安全实验室必须的防护服、防护手套、防护镜等，并定期接受健康体检，必要时应进行疫苗注射以预防感染。

第七十五条  实验室安全管理小组应定期检查各实验室的生物安全状况。

第十章  危险实验管理

第七十六条  使用易燃易爆品、剧毒气体以及高压操作反应都具有较高的危险性，操作此类实验的人员必需做好充分的安全防范工作,遵守有关规章制度,严格执行操作规定。

第七十七条  以下实验属于高危实验范围：

1、使用一级易燃品（闪点≤28°C，例如乙醚、丙酮、石油醚、乙酸乙酯等）超过500ml以上的反应。

2、使用一级易燃、易自燃、易爆药品（例如叔丁基锂、三乙基铝、锂铝氢、氢化钙、白磷等）的实验。

3、使用剧毒气体（如全氟异丁烯、硫化氢、氟气、氯气、氧化氮等）的反应。

4、使用剧毒药品（如氰化物、三氧化二砷、异氰酸酯、等）的实验。

5、使用NaN3、重氮化反应超过50g(ml)。

6、使用50g(ml)过氧化物的氧化反应。

7、使用活泼碱金属Na、K、Li超过10克的实验。

第七十八条  实验前必须查询实验室用化学品的安全数据说明书（Material Safety Data Sheet，MSDS),了解实验过程中可能出现的危险性，并做好应急处理预案。

第七十九条  危险实验实行审核准许制。实验人员在实验前应填写《危险实验申请单》，写明实验方案、危险性、实验器具、防护措施、实验时间，交负责人和实验室安全负责人审核批准，在实验室备案后方可进行。实验时间如有变更应及时通知公共实验室备案。

第八十条  在危险实验区域设置黄色危险警示标志。进行危险实验时，除实验操作人外，必须另外指定至少一人在实验现场的安全区域监视实验情况。未经允许,节假日不得进行高危险性实验。

第八十一条  危险实验的操作人员必须熟悉操作规程，掌握实验相关的安全、防护知识，并预先做好必要的防护措施。否则不得进行实验。

第八十二条  实验前应检查确认实验、防护和消防器具完备，反应原料和试剂等正确无误，反应器连接正确,实验室有相关实验设施（如水、电、气、通风等）完好。确认实验场实验室周围和安全通道没有杂物堆积,尤其是没有溶剂和废液箱罐堆积，确保实验人员在紧急情况下安全逃生。

第八十三条  实验时必须穿戴好防护服、防护眼镜、手套、面罩以及防护板等必要的防护用具。

第八十四条   使用氟气、四氟乙烯的实验，反应过程中产生过氧化物的反应，一定要防护措施到位，以免发生中毒、爆炸事故。

第八十五条  仔细观察反应过程,发现有异常情况立即停止反应,并视情况采取相应的应变或补救措施防止事态恶化。注重保护人身安全，及时向公共实验室和实验室内安全保卫部门通报实验安全状况。

第八十六条  危险实验操作人员在实验过程中严禁脱岗或请人代管。

第八十七条  高压反应和氢化反应实验必须在特种实验室按相关的规定操作。

第十一章  危险废弃物管理

第八十八条  实验室危险废弃物分为生物危险废弃物和化学危险废弃物，按照《公共实验室废弃物处置办法》中的有关规定进行处置。

第八十九条  生物危险废弃物管理

1、生物危险废弃物是指生物实验产生的含有生物样品或生物活性材料的实验废弃物。

2、生物危险废弃物应有专人管理，专用容器收集，在指定位置进行临时储存，不得随意丢弃。

3、生物危险废弃物的储存容器应有明确标志，其收集和转存者应经过相关培训，具备一定生物安全防护知识。

4、生物危险废弃物要经常清理，不得在实验室久存，清离实验室时要达到生物学安全。

5、实验动物尸体和皮毛等应立即掩埋处理，不得留存。

第九十条  化学危险废弃物管理

1、化学危险废弃物是指各种可对人体和环境造成危害的废弃化学品和沾染这些危险品的其他物件。

2、各实验室要把各种废旧危险化学弃物按固体、液体、酸、碱、腐蚀性、可燃、有毒等性质分类收集，采用桶、罐、箱等大容器集中盛装，标清物名。然后送往垃圾室，按实验室指明的相应位置或容器内存放。

3、严禁直接向室内外下水道排放任何易燃易爆、有毒、有害、腐蚀性等危险化学废弃物。

4、严禁室外随意倾倒、焚烧、堆放、丢弃各种废旧危险化学弃物。

第九十一条  实验室负责联系有资质的单位处理实验室危险废弃物。

第十二章  安全教育制度

第九十二条  为保证全实验室职工的安全、健康和保护环境，保证科研工作的顺利进行，依据实验室有关规定，制定实验室安全教育管理制度。

第九十三条  实验中心负责实验室实验室安全教育工作的组织、指导与检查。

第九十四条  实验室安全教育内容包括：思想教育、预防教育、法制教育、安全知识和安全技能教育等。其中，以预防教育为主，并结合事故发生后的应急处理教育，本着保护人员、减少损失、明确责任及实事求是的原则，做好实验室安全教育工作。

第九十五条  实验室安全预防教育的内容，包括防火、防爆、防毒、防触电、防盗、防泄密、防溢水、安全地使用各种仪器设备、环境污染的避免与消除、以及事故的处理与自我保护等。

第九十六条  实验室安全教育的主要对象是：新进实验室工作的职工、学生、客座人员、临时工、施工人员等。

第九十七条  安全教育采取讲座、自学、经验交流、进修等方式进行。公共实验室定期组织安全辅导培训讲座，学习安全管理制度，进行安全技术培训、组织突发事故模拟演练等。

第九十八条  每位在实验室工作的员工和学生必须在接受三级（入实验室、、实验室）安全教育，了解和熟悉实验室安全设施和工作状况，与公共实验室签订安全责任书后，方可进入实验室工作。

全人n0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第九十九条  各部门安全责任人和安全员应不定期对工作人员进行安全宣传和教育。

第一百条  实验室要对重点工种、重点部位人员进行重点教育，对持证上岗人员还要定期进行考核。

第十三章  安全检查制度

第一零一条  实验室安全管理小组定期对实验室安全状态进行检查，排除安全隐患，保障实验室的正常运行。

第一零二条  安全检查范围：实验室和库房。

第一零三条  安全检查内容：

1、实验室水、电、气安全使用状况；

2、仪器设备的安全使用状况；

3、化学危险品、可燃气体、易燃易爆物的使用和安全管理。

4、违章操作和事故隐患等不安全因素。

5、危险废弃物的处置。

6、消防设施和防盗、报警设施的状况。

第一零四条  发现安全隐患，应立即排除，必要时停止实验。

第一零五条  安全检查的结果形成报告上报实验中心主任。

第十四章  安全奖惩制度

第一零六条  凡违反实验室内有关安全管理规章制度，尚未造成事故后果的，初犯予以通告批评，再犯处以罚款。

第一零七条  发生安全事故造成经济损失在1000元以下的，对当事人按造成经济损失的10％-20％罚款。损失在1000元以上的，按造成经济损失的30%罚款。责任不清，视其情况追究相关安全责任人的责任。

第一零八条  发生非意外人身伤害安全事故时，对责任者和其实验室属分别按造成经济损失的10％-20％罚款。责任不清，将追究其实验室属责任。

第一零九条  因玩忽职守、不负责任、违章指挥、违反劳动纪律而发生安全事故，造成财产损失或人身伤害的，按前两条加倍处罚。

第一一零条  发生安全事故造成人身伤害和财产损失或涉及多人责任的，则分别进行处罚。

第一一一条  存在安全隐患，在接到《职业安全卫生环保整改通知书》后，拒不执行或拖延不办的，第一次罚款50－100元，以后每次递增罚款50元。如果在此期间发生与该安全隐患有关的安全事故，造成不良后果，按前述规定处理。

第一一二条  事故发生后，不及时报告或隐瞒不报、弄虚作假、包庇掩盖事实真相的有关人员，在查清事实的基础上，按第一零九条处理。

第一一三条  对防止发生事故的有关人员，视其具体情况给予50－200元奖励或通报表扬。

第一一四条  对在事故抢险、抢救中有重要贡献、避免重大损失的有功人员实行重奖。

第一一五条  对认真执行实验室有关安全管理规章制度、安全工作做得好的实验室和个人，年终给以奖励，对及时发现隐患，采取有效措施，避免事故发生的有功人员应予以奖励。

第一一六条  超出本规定范围的重大事故，依据国家有关法规另行处理。

第十五章  附则

第一一七条  本办法自颁布之日起执行，由实验室负责解释。

附表：易制毒化学品的分类和品种目录

第一类

1．1－苯基－2－丙酮

2．3，4－亚甲基二氧苯基－2－丙酮

3．胡椒醛

4．黄樟素

5．黄樟油

6．异黄樟素

7．N－乙酰邻氨基苯酸

8．邻氨基苯甲酸

9．麦角酸＊

10．麦角胺＊

11．麦角新碱＊

12．麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质＊

第二类

1．苯乙酸

2．醋酸酐

3．三氯甲烷

4．乙醚

5．哌啶

第三类

1．甲苯

2．丙酮

3．甲基乙基酮

4．高锰酸钾

5．硫酸

6．盐酸

说明：

一、第一类、第二类实验室列物质可能存在的盐类，也纳入管制。

二、带有＊标记的品种为第一类中的药品类易制毒化学品，第一类中的药品类易制毒化学品包括原料药及其单方制剂。

- 实验室突发事故应急处理预案（试行）

第一条  为有效预防、及时控制和妥善处理各类突发科研事故，确保教学科研活动的安全推进，保护实验室财产和科研人员安全，保证正常的科研工作与生活秩序，制定本预案。

第二条  本预案实验室称突发实验事故是指突然发生，正在造成或者即将造成人员伤亡、财产较大损失，影响科研活动的正常进行，危及园区安全稳定，有重大社会影响的涉及科研安全的紧急事件。根据突发科研事故的性质、演变过程和发生机理，突发科研事故分为火灾、爆炸、危险化学品泄漏、放射性物质释放、人员中毒和辐射伤害、环境污染等。

第三条  实验室日常工作中遵守“安全第一、预防为主”的安全生产方针，对突发各类事故应急救援遵循“保护人员安全优先，防止和控制事故蔓延为主；统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救与社会救援相结合”的原则。

第四条  处置突发事故的组织机构与职责

我实验室设立处置实验室突发各类事故的应急小组。

1、应急小组构成

组  长：实验室长（第一责任人）

主管副实验室长成员：主管副实验室长，实验室主任

2、应急救援小组职责

（1）组织制定各类突发事故应急救援预案；

（2）进行事故的现场评估，与专业技术人员进行直接沟通，确立抢险救援方案。

（3）负责应急救援现场指挥、调度各救援小组参加应急救援行动。

（4）储备、调度必要的经费、设备、器材和物资；

（5）协调事故现场有关工作；

（6）负责保护事故现场及相关数据；

（7）组织应急预案的演练；

（8）在启动应急预案时，负责向市环保局报告和接受指令。

（9）与院、分院和当地政府有关部门的联络与协调等。

第五条  发生突发事件、事故要立即按程序报告，任何组织和个人不得迟报、虚报或不报。

第六条  任何参与处置突发事故的人员，不得擅自对外泄漏突发事故的处置方案、对策和有关情况。

第七条  应急处理

1、现场指挥，实验室突发各类事故时，应急小组成员接到报告后要在第一时间赶到现场，负责组织指挥工作。

2、事故现场人员配合有关部门迅速控制事故源，并针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、消毒等措施，尽最大努力降低对人员的伤害和环境的污染。

3、应急小组指定专人视情况向公安消防、环境保护、安全监督、供电、供水和卫生防疫等有关部门报警或请求救援，组织人员疏散和现场保护，引导公安消防、环境保护、安全监督、供电、供水和卫生防疫等部门有关人员进入现场实施救援。

4、公安消防人员、社会救援人员和环境监测人员进入事故现场后，应急抢险指挥小组指挥人员应主动向相关人员报告事故情况并提供本单位消防水系统和水源、周边居民和企事业情况及其他相关信息，积极配合相关人员做好事故的救援和环境监测工作。

第九条  实验室突发各类事故的应急小组，应根据上级主管部门或市政府的规定或要求，本着及时主动、准确把握，正确引导舆论，注重社会效果的原则，主动配合新闻宣传部门进行新闻报道工作。

第十条  本预案从发布之日开始实行，由实验室负责解释。

- 公共实验室环境卫生管理办法(试行)

为创造和保持整洁的实验室环境，保障实验工作有序进行，避免污染事故，制定本办法。

第一条  实验人员进入实验室必须穿着实验服，实验服应保持整洁。

第二条  卫生清洁范围包括仪器表面、实验台面、水槽、窗台、地面。做到仪器摆放合理、有序，台面、地面整洁，实验废弃物及时清理。

第三条  功能区和通用实验区的卫生由公共实验室负责，实验区卫生由负责。

第四条 实验室和各负责人指派一名区域卫生负责人，负责组织实施实验室负责区域的环境卫生工作及相应的检查，安排卫生值日表，并张贴在各实验区门内侧。值日员当日完成本区域的卫生清洁工作。

第五条  实验人员在实验过程中要做好卫生保持工作，养成良好的实验习惯。实验结束后应将本人使用过的仪器和台面清理干净，实验物品和凳子排放整齐，实验废弃物正确分类收入垃圾桶。

第六条  卫生值日员在工作日结束前全面检查区域内的环境卫生，清洁实验台面、水槽、地面和窗台，并提醒继续实验的人员注意保持环境卫生。

第七条  地面除每日清扫外，每周至少拖洗一次。涮洗拖布应在卫生间的洗涤槽内进行，严禁在实验室水槽内清洗拖布。

第八条  实验废弃物应按“实验室废弃物处置办法”分类收集。包装纸箱类废弃物作为生活垃圾处理。严禁将生活垃圾投入实验室垃圾桶。

第九条  实验室内的仪器设备、桌椅、实验物品应放置有序，禁止与实验无关的物品占用实验室的空间和家具。

第十条  实验人员不得在实验室内随意张贴、随地吐痰、随意丢弃废物。实验室内严禁与实验无关的活动。

第十一条  各实验区域应配合公共实验室月巡做好卫生大扫除，清理卫生死角，清除应废弃的实验样品和试剂。

第十二条  实验室管理人员按照《实验室巡检工作细则》，对各实验区域进行卫生检查，公示检查结果。

第十三条  本办法自公布之日起实施，由公共实验室负责解释。

- 实验室废弃物处置办法（试行）

为维护实验室正常科研秩序，加强实验室废弃物和环境卫生的监督管理，严防意外事故的发生，牢固树立环境保护意识，依据国家环境保护及实验室废弃物管理的有关规定制定本办法。

第一条  本办法涉及的实验室是指实验室内进行实验活动的实验室有场实验室。

第二条　本办法涉及的实验室废弃物是指实验过程中产生的气、液、固体废弃物，包括实验用剧毒物品残留物和放射性废弃物，失效的药剂和样品等。

第三条　实验室废弃物实行分类处置。

（一）气体废弃物：主要指实验过程中产生的容易引起环境污染或具有潜在危害的气体，如：有毒易燃易爆等危险性气体（如CO、H2S、SO2、HCL、HCN、NO、NO2、NH3、H2、CH4）、温室气体（CO2、N2O、 CH4、O3）等。

产生少量有害气体的实验应在通风橱内进行，并尽量设置尾气吸收装置。有大量废气产生的实验要配备相应废气处理装置。

（二）有毒固体废弃物：主要指各种有毒试剂的包装盒、试剂瓶、以及实验室有接触过有毒试剂的物品，如容器、凝胶、手套等。

有毒固体废弃物使用特定垃圾桶存放，具体处理办法详见《实验室垃圾桶及废液桶使用须知》。

（三）无害固体废弃物：主要指实验过程中产生的废纸、手套等一般垃圾和无害废料，以及经过消毒、灭菌等特殊处理后可安全丢弃的实验废料。

无害固体废弃物使用指定垃圾桶存放。

（四）锐利废弃物：主要指各种破损废弃的玻璃器皿、刀具及注射针头等。

锐利废弃物使用不锈钢垃圾桶存放。

（五）液体废弃物：主要指实验过程中产生的各种有机废液和有毒有害的无机废液（例如含汞、铬、铅、铊等重金属废液、氰系废液）。

有机废液和无机废液分别使用25L废液桶存放。

（六）实验用剧毒物品、放射性废弃物、自燃物及强氧化剂等危险品废弃物的处置应严格执行《公共实验室安全管理办法》有关规定，按化学性质明确标示并分类存放。

第四条　实验人员应做好实验废弃物的分类收集及暂存，卫生值日员应遵照《公共实验室环境卫生管理办法》及时清理垃圾桶及废液桶，将废弃物集中存放到实验垃圾储存间。公共实验室保障服务中心负责定期清理实验垃圾储存间。

第五条　进入实验室的工作人员和学生应严格执行本办法，凡违反规定造成不良后果的，将追究相关责任。

第六条  本办法自公布之日起实施，由实验中心负责解释。

黄河科技学院医学院处置突发事件应急预案（一）

为维护良好的研究所安全秩序，有效预防和果断处置各类突发事件，提高快速反应和应急处理能力，确保我所政治稳定和治安秩序良好，根据上级有关文件精神，结合我所实际情况，切实做好处置突发事件的应急准备，制定本预案。

- 一、指导思想

在学校领导下，按照分级负责的原则，及时处理影响研究所正常教学、科研、工作和生活秩序的突发性事件，为研究所的建设和发展提供强有力的安全保证。

- 二、基本原则

按照“谁主管、谁负责”的原则，层层落实安全稳定责任制。处置突发事件坚持“以人为本、以法管理”的原则，做到反应迅速、措施到位、处置果断，确保广大研究人员人身和财产安全。

- 三、组织领导

研究所成立突发事件应急领导小组，组长由研究所主要领导担任，成员由各职能部门负责人担任。

- 四、部门职责

所长办公室

1、负责上传下达、统筹协调、组织会议、安排值班、汇总情况、接待来客和车辆保障等工作；

2、了解和掌握突发事件的情况，组织和指挥学校各方面力量处理突发事件，并及时向上级主管部门汇报；

3、负责协调校外医疗、防疫、公安、消防等机关参与对事件和事故的调查处理；

4、负责突发事件的调查和善后处理工作；

5、总结事件教训，提出整改要求。

- 五、突发事件内容确定

1、所内发生火灾和交通安全事故，造成人员伤亡或重大财产损失。

2、发生人员失踪事件，无法与失踪人员取得联系5日以上。

3、对严重破坏公物、投毒、放火等有意制造事端事件。

4、工程建设、校舍及设施设备引起的安全事故。

5、集体活动等造成人员伤亡事故。

6、群体性食物中毒事件。

7、发生暴发性、大面积流行性公共卫生事件。

8、其它自然或人为的突发性事件。

以上事件的发生视为突发事件。

- 六、处置预案

（一）一般程序

1、及时报告。突发性事件发生后，现场人员要立即将事件发生的时间、地点、经过、危害程度等情况及时向学校保卫部门报告。

2、预案启动。相关部门工作人员应迅速赶赴现场，根据现场态势和需要，判断是否应启动应急预案，并向有关部门报告。

3、先期处置。在现场的管理人员或教师应做好事件（事故）现场的稳定和先期处理工作，控制、阻止事态的进一步扩大；迅速划定现场保护范围，禁止无关人员闯入现场，为现场调查取证提供条件。

4、组织处理。突发事件应急领导小组按照预案迅速协调组织人员赶到现场，查看现场态势，亲临指挥，并坚持“先救人，后救物”的原则，最大限度地降低事件（事故）带来的损失。

5、调查取证。在保护现场、抢救伤员的同时，应抓紧进行现场取证，选定目击者了解事件的发生过程，为查清突发事件的真相提供第一手材料。

6、责任追究。事实查清后，对事故发生的责任单位（部门）、责任人分别给予相应的处理。

7、上报情况。在应急处置的同时，由宣传部及时将有关信息向有关部门通报，其他任何人、任何部门均无对外发布信息的权力；事后，由相关责任部门写出事故调查报告，并向上级主管部门报送。

8、善后工作。排查事故伤亡人员情况做好接待和安抚工作，协同相关部门、单位做好善后工作，确保研究所秩序正常。

（二）具体突发事件的处置

1、所内发生火灾和交通安全事故，造成人员伤亡或重大财产损失

现场目击者或研究所值班员应及时向保卫部门110值班室或消防队（拨打119）和公安局110指挥中心报警。②值班人员通知校医务室到火场抢救伤员。③值班人员赶赴现场根据情况向突发事件应急领导小组报告（时间、地点、火势情况、人员伤亡及财产损失情况）启动应急预案。

2、发生人员失踪事件，无法与失踪人员取得联系5日以上

有关人员与失踪人员多方取得联系仍无果后，应向研究所领导报告。研究所领导根据情况需要，启动应急预案。及时通知失踪人员家属，协同家属提供的信息多方查找。突发事件应急领导小组视情况向公安机关报案，予以立案查找。找到后，研究所应写出学生失踪及处理报告，报突发事件应急领导小组备案。短时间内找不到人，应报公安机关备案，并与失踪人员家人保持不间断联系。

3、对严重破坏公物、投毒、放火等有意制造事端事件

知情者将情况报值班室。值班人员将情况报突发事件应急领导小组。突发事件应急领导小组通知相关部门到现场，采取措施制止事态发展。对事件的制造者，给予相应的纪律处分，造成严重后果的，开除学籍或公职并移送司法机关进行处置。事后对可疑地点进行查验，防止造成不必要的损害。

4、工程建设、校舍及设施设备引起的安全事故

目击者或现场工作人员应及时报值班室。 值班人员根据情况向所领导、相关人员或公安机关、消防和安监部门报警。通知校医务室到现场进行救护。向突发事件应急领导小组报告情况。协助公安机关或其他部门进行现场取证，尽可能保护好现场。积极协助医疗机构抢救伤员。

5、集体活动等造成人员伤亡事故

活动组织者向110报警，通知医疗部门进行救护并报告突发事件应急领导小组。

突发事件应急领导小组赶赴现场疏散人群，控制事态恶化，并对受伤人员的基本情况、数量进行统计，组织相关部门、单位迅速到达现场，根据情况做出进一步处理的指示，了解事件发生的全过程。指定善后处理工作人员，负责与相关部门、家属等共同做好善后工作

6、群体性食物中毒事件

目击者或现场人员值班室报警。值班人员向医疗部门和突发事件应急领导小组报告。突发事件应急领导小组及时发出中毒通报，防止二次伤害，控制中毒范围。

7、发生暴发性、大面积流行性公共卫生事件

知情者向突发事件应急领导小组报警，由值班人员通知医疗部门进行处理。积极配合政府卫生部门确定传染源，并给事件定性。突发事件应急领导小组启动24小时报告制度，掌握传染情况，及时采取有效措施。

8、其它自然或人为的突发性事件参照上述处置办法执行

- 七、应急保障

医学院值班室：68784854

南区西院保卫处：68784110

后勤综合办公室：68835299

校医院：68782157  68784998

- 八、后期处理

事件平息后，要认真分析原因，总结经验教训，堵塞漏洞，完善制度和预案，同时要认真写出书面报告，及时上报学校有关部门，并要进一步做好各方面的稳定工作，以维护研究所正常的教学、科研、工作和生活秩序。

黄河科技学院医学院实验室应急处理方案（二）

一、火灾应急处理方案

1、发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告；

2、确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因，如压缩气体、易燃物品等；

3、明确火灾周围环境，判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生；

4、明确救灾的基本方法，采用适当的消防器材进行扑救；

5、视火情拨打119报警求救，并到明显位置引导消防车。

二、爆炸应急处理方案

1、实验室爆炸发生时，工作人员在其认为安全的情况下必须及时切断电源和管道阀门；

2、所有人员应听从临时召集人的安排，有组织地通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸  现场；

三、中毒应急处理方案

实验中若感觉咽喉灼痛、嘴唇脱色或发绀，胃部痉挛或恶心呕吐等症状时，则可能是中毒所致。视中毒原因施以下述急救后，立即送医院治疗，不得延误。

1、首先将中毒者转移到安全地带，解开领扣，使其呼吸通畅，让中毒者呼吸到新鲜空气；

2、误服毒物中毒者，须立即引吐、洗胃及导泻，患者清醒而又合作，宜饮大量清水引吐，亦可用药物引吐。对引吐效果不好或昏迷者，应立即送医院用胃管洗胃。

3、重金属盐中毒者，喝一杯含有几克硫酸镁的溶液，立即就医，不要服催吐药，以免引起危险或使病情复杂化。汞化物中毒者，必须紧急就医。

4、吸入刺激性气体中毒者，应立即将患者转移离开中毒现场，给予2-5%碳酸氢钠溶液雾化吸入、吸氧。气管痉挛者应酌情给解痉挛药物雾化吸入。应急人员一般应配置过滤式防毒面罩、防毒手套、防毒服装、防毒靴等。

四、实验室触电应急处理方案

1、触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。

2、触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。使伤者脱离电源方法： ⑴切断电源开关； ⑵若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备； ⑶可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源；

3、触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

4、抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并设法联系校医务室接替救治。

五、实验室化学灼伤应急处理方案

1、强酸、强碱及其它一些化学物质，具有强烈的刺激性和腐蚀作用，发生这些化学灼伤时，应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%-5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。处理后，再依据情况而定，作下一步处理。

2、溅入眼内时，在现场立即就近用大量清水或生理盐水彻底冲洗。每一实验室楼层内备有专用洗眼水龙头。冲洗时，眼睛置于水龙头上方，水向上冲洗眼睛冲洗，时间应不少于15分钟，切不可因疼痛而紧闭眼睛。处理后，再送眼科医院治疗。

应急电话：

火警：119     匪警：110      医疗急救：120